Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
część I

Nazwa sprzętu	jm.	ilość
C-eye PRO
1.Opis produktu: / C-Eye PRO to wyrób medyczny, będący zintegrowanym narzędziem sprzętowym i programowym, które wspiera ocenę stanu osób z dysfunkcjami neurologicznymi, pozwala na prowadzenie neurorehabilitacji oraz umożliwia komunikację alternatywną, bazując na technologii śledzenia wzroku użytkownika. C-Eye PRO jest systemem wykorzystującym eye tracking i obsługę za pomocą dotyku, wyposażonym w specjalistyczne (wstępnie zainstalowane) oprogramowanie działające w trybie „kiosku” (bez potrzeby przechodzenia do systemu operacyjnego i konieczności instalowania lub konfigurowania dodatkowych programów komputerowych). / 2.Główne cechy: / - urządzenie typu plug-and-play, / - łatwy i intuicyjny w obsłudze, / - zestaw zadań terapeutycznych z ponad 50 różnymi ćwiczeniami z możliwością zmiany poziomu trudności, / -łatwa adaptacja do pacjenta (dzięki mobilnemu wysięgnikowi) / 3. Moduły systemu / 3.1 Ocena stanu pacjenta, / -badanie zmysłów, / -badanie funkcji poznawczych, / -ocena stanu emocjonalnego, / - test świadomości, / -badanie jakości życia, / -skala depresji Becka / 3.2 Neurorehabilitacja / -ćwiczenie funkcji językowych, / - ćwiczenie funkcji wzrokowo-przestrzennych, / -ćwiczenie pamięci, / -ćwiczenie myślenia, / -ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, / -trening wzroku / 3.3 Komunikacja i rozrywka: / -wirtualne klawiatury (alfabetyczna, komputerowa, modułowa), / -piktogramy (komunikacja obrazkowa), / -komunikacja codzienna (komunikacja tekstowa), / - quiz, / -odtwarzacz muzyki, / -czytnik plików tekstowych i obrazów, / -edytor plansz komunikacyjnych / 3.4 Moduł eyefeel: / -kolorowe animacje terapeutyczne i edukacyjne, / -plansze do komunikacji, / -wirtualne klawiatury, / -gry i odtwarzacz multimedialny, / -edytor prezentacji, umożliwiający tworzenie własnych treści terapeutycznych / 3.5 Moduł Internetu: / -swobodne korzystanie z funkcjonalności systemu operacyjnego Windows / -przeglądanie Internetu za pomocą interfejsu wzrokowego, / -rozszerzenia funkcjonalności C-Eye PRO o inne programy komputerowe (dodatkowe możliwości terapeutyczne oraz komunikacyjne) / 4. Elektroniczna rejestracja i wizualizacja wyników: / Elektroniczna rejestracja wyników podczas badania i wykonywania ćwiczeń. Eksport wyników do pliku w formacie PDF, PNG lub CSV. Możliwość kopiowania na zewnętrzny nośnik danych (np. pendrive) oraz import wyników do dowolnego systemu z uwagi na wykorzystanie bardzo prostej i zdefiniowanej struktury danych. W C-Eye PRO istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych wyników w postaci tabelarycznej i graficznej (wykresy słupkowe i liniowe). Wyniki mogą być odpowiednio filtrowane. Zestawienie wyników umożliwia sporządzenie profilu neurologicznego pacjenta (ocena funkcji poznawczych), jak również późniejszą obserwację jego postępów terapeutycznych. / 5. Pilot Obsługa urządzenia za pomocą pilota wpływa na zwiększenie komfortu obsługi systemu przez diagnostę lub terapeutę podczas pracy z pacjentem. / 6. Możliwość pracy z wieloma pacjentami / W ramach licencji istnieje możliwość prazy z nieograniczoną liczbą pacjentów. / 7. Technologia śledzenia wzroku: / -tryb pracy: /  dwuoczny /  jednooczny (możliwość pracy z jedną zdrową gałką oczną), / - zakres odległości pacjenta od urządzenia /  40 – 90 cm (optymalnie warunki pracy dla 60 cm), / - rozdzielczość kątowa (dokładność śledzenia wzroku): 0,5o, / - rozdzielczość czasowa: min. 30 Hz / 8. Parametry: / - ekran dotykowy, / - rozdzielczość Full HD:, / - 1920x1080 pikseli / - przekątna ekranu 21.5” / -wymiary: 50 cm x 33 cm x 5,5 cm / - waga: 6 kg / 9. Dostępne wersje językowe: / - polska / 10. Gwarancja: / - 24 miesiące	kpl	1

część II

Nazwa sprzętu	jm.	ilość
EEG Biofeedback
Opis: / Specjalistyczne oprogramowanie do EEGBiofeedback / Moduł Programu EEGBiofeedback do rejestracji, analizy i aktywności mózgu / DVDPlayer (w programie) odtwarzanie plików AVI z dysku laptopa, z wieloparametrowym nie linearnym Feedback’iem, odtwarzanie jako gry terapeutycznej aż z 4 możliwościami zmian wizualnych, / Słuchowe i wizualne sprzężenie zwrotne z regulowanymi progami – dodatkowo możliwość tworzenia własnego sprzężenia zwrotnego typu dźwięk / Możliwość wgrania własnych lub zakupionych dźwięków binuarnych / Pakiet Gier i Animacji dla Neurofeedback'u (25 gier + 10 animacji) / Programy Custom / 6 dowolnie edytowalnych progów do pracy z pacjentem – aktywne programy treningowe / Wyświetlanie analizy spektralnej w czasie rzeczywistym / Konfigurowane przez użytkownika raporty trend dla pojedynczej sesji bądź wielu sesji umożliwiający porównanie wielu treningów – krzywa uczenia się – z możliwością wydrukowania / Baza danych pacjentów pozwalająca na rejestrację pacjentów, tworzenie statystyk / Możliwość pracy na dwóch aktywnych elektrodach / Pauza i dalsza możliwość nagrywania treningu / Obsługa protokołów uni-polar, bi-polar i koherencji / Łatwe w użyciu pre-definiowane protokoły / Protokoły Treningowe – Beta/Theta, SMR/Theta, Alfa, Delta itp. / Mapa Mózgu – QEEG – wg dowolnej elektrody aktywnej / Instrukcja wprowadzająca do używania programu oraz instrukcja obsługi w języku polskim / SET STARTOWY / 1 x elektroda miseczkowa / 2 x elektrody uszne / 1 x pasta klejąco-przewodząca / 1 x pasta ścierna / Testy przed i po EEGBiofeedback 5 sztuk tj. Auta, Symbole, Kolory itp / Wsparcie techniczne za pomocą dedykowanej aplikacji / Dodatkowe 10 piłek różnego typu do treningów BM / BioQuant treningi natlenienia i reologii krwi terapia dla dzieci, młodzieży / Pakiet dodatkowych nosków indywidualnych 10szt / laptop dedykowany do pracy z urządzeniami EEGBiofeedback / Biofeedback Manualny / dostawa montaż przeszkolenie	kpl	1

część III

Nazwa sprzętu	jm.	ilość
Mówik 2.0 +tablet
Opis / Oprogramowanie MÓWik: działające w oparciu o system Android (tablety,smartfony),z syntezą mowy Ivona (głos męski, głos damski), przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. / Specyfikacja tabletu: / 1. Gwarancja: / - 2 lata w serwisie zewnętrznym, / 2.Pamięć RAM / - 4 GB, / 3. Przekątna ekranu / - 8.0" (203.1mm) / 4. Technologia wyświetlacza / - PLS TFT LCD / 5. Rozdzielczość: / - 1920 x 1200 (WUXGA) / 6. Taktowanie procesora: / - 2.7GHz, 1.7GHz / 7. Ilość rdzeni: / - Ośmiordzeniowy / 8. Pamięć wbudowana: / - 64 GB / 9. Obsługa kart pamięci: / - MicroSD / 10. Maks. pojemność karty pamięci: / - do 1TB / 10. Złącza / - USB 3.1 Gen 1 / Gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo / 11. Nawigacja satelitarna / - GPS, Glonass, Beidou, Galileo / 12. Wbudowany mikrofon / - Tak / 13. Wbudowane głośniki / - Tak / 14. Aparat fotograficzny z tyłu / - 13.0 Mpix / 15. Aparat fotograficzny z przodu / - 5.0 Mpix / 16. Nagrywanie wideo / - UHD 4K (3840 x 2160), 30 klatek/sekundę / 17. Pojemność akumulatora / - 5050 mAh / 18. Ładowanie przez USB / - tak / 19. Platforma / - Android / 20. Czujniki i komponenty / - Akcelerometr, Czytnik linii papilarnych, Czujnik żyroskopowy, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik Halla, Czujnik koloru RGB, Czujnik zbliżeniowy / 21. Szerokość / - 213.8mm / 22.Wysokość / - 126.8 mm	Szt.	1

część IV

Nazwa sprzętu	jm.	ilość
Orbitrek
Opis:Orbitrek to nowoczesna maszyna eliptyczna do profesjonalnego, intensywnego treningu. / 1. Komputer treningowy z pomiarem pulsu 2.Antypoślizgowe platformy pod stopy 3.Uchwyt na bidon 4.Aplikacja iConsole+training 5.Mata amortyzująca 6.KOMPUTER: -Uchwyt na tablet: TAK -Bluetooth: TAK -iConsole+: TAK -Wyświetlacz: 11 okien LED -Czas (min, sek): TAK -Prędkość: TAK -Dystans: TAK -Kalorie: TAK -Tętno: TAK -Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: TAK -Programy treningowe (sterowane pulsem, profile obciążenia, indywidualnie) -Aplikacje: 12 programów treningowych + ocena poziomu tłuszczu w organizmie, do tego program manualny zorientowany na czas, kalorie, dystans, tętno. -Program WATT: TAK -Program H.R.C: TAK -Wyświetlanie ciągłe: 8 funkcji -Program manualny: TAK -Program celowy: zorientowany na czas, dystans, kalorie -Program użytkownika: TAK -Program sterowany tętnem: 1 -Program treningowy: 12 -Ocena wydolności: tak -Test sprawności: 1 -pomiar tkanki tłuszczowej: TAK / FAT (%)	Szt.	1

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia
1. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy
pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych – eksploatacyjno- użytkowych nie
gorszych niż, te podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na
potwierdzenie równowartości oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne
dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne itp.) W przypadku wątpliwości obowiązek
udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.
2. Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny
od obciążeń prawami osób trzecich.
3. Dostarczony sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne certyfikaty
zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia
dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.